8 августа 2018 17:04:00 | санитарный надзор

Управлением Роспотребнадзора по Кировской области проводится лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению Кировской области и г. Кирова.

За 6 месяцев 2018 года из распределительной сети г. Кирова и области было исследовано 2728 проб воды по санитарно-химическим и 4137 проб по микробиологическим показателям и их них не соответствуют гигиеническим нормативам 317 и 124 пробы соответственно.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в 2018 году составила по санитарно-химическим показателям – 11,6% (за аналогичный период 2017года – 11,3%), по микробиологическим показателям – 2,7% (в 2017г – 2,2%), что на уровне 2017 года.

Качество воды по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в Арбажском районе по содержанию бора, фторидов, в Богородском районе по содержанию кремния, в Верхошижемском по показателю жесткости, в Кирово-Чепецком районе по содержанию бора, в Куменском районе по содержанию бария, в Опаринском районе по содержанию железа, в Санчурском районе по содержанию нитратов, в Слободском районе по содержанию кремния, нитратов, в Советском районе по содержанию бария, жесткости, в Унинском районе по содержанию кремния, в Яранском районе по содержанию нитратов.

Вопрос качества и безопасности питьевой воды для населения Кировской области находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

По результатам лабораторных исследований воды Управлением направлено 42 уведомления о несоответствии качества воды в органы местного самоуправления и в водоснабжающие организации (за аналогичный период 2017года - 36).

За 6 месяцев 2018 года в Управление на согласование поступило 4 плана мероприятий по доведению качества воды до нормативного, из них согласовано - 4, за аналогичный период 2018года – 10, согласовано 6.

За 6 месяцев специалистами Управления проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий в отношении водоснабжающих организаций, выявлено 10 нарушений санитарного законодательства в сфере обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, по всем выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении.

Возврат к списку новостей