Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

1.3. эпидемиология

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

С МИКРООРГАНИЗМАМИ III - IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ (ОПАСНОСТИ)

И ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Дополнения и изменения № ….

к СП 1.3.2322-08

Санитарно-эпидемиологические правила

СП 1.3.2322-08

Издание официальное

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

Москва, 2008

| ББК |  |
| --- | --- |
|  | Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Изменения и дополнения к СП 1.3.2322-08. Санитарно-эпидемиологические правила. СП 1.3.2322-08. - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 200 . |
| ISBN |  |
|  | - Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Е.Б. Ежлова, Н.Д. Пакскина, О.Н. Скударева, Н.В. Шеенков, Т.М. Гузеева); ФГУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора (В.Е. Безсмертный, Ю.М. Фёдоров, С.М. Иванова, Ю.А. Панин); ФГУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора (В.В. Кутырев, А.В. Топорков, М.Н. Ляпин, Т.А. Малюкова); ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (Н.Я. Жилина, М.В. Зароченцев, Э.Ф. Опочинский, Т.В. Воронцова); ФГУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора (Л.Г. Пантелеева, Л.С. Фёдорова, И.М. Цвирова); Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского ММА им. И.М. Сеченова (В.П. Сергиев, А.И. Чернышенко, Г.И. Новосильцев); ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (Т.В. Старкова) - Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от « » 200 г. № ). - Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко 200 г. № - Введены в действие с ________ 200 г - Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации ____________ 200 г. регистрационный номер ________ - Введены впервые |

Исполнители:

Ежлова Е.Б.

Демина Ю.В.

Пакскина Н.Д.

Скударева О.Н.

Шеенков Н.В.

Гузеева Т.М.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «    »        2008г.  №

1.3. эпидемиология

Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней

Дополнения и изменения № ….

к СП 1.3.2322-08

Санитарно-эпидемиологические правила

СП 1.3.2322-08

Внести дополнения и изменения в СП 1.3.2322-08

1. В пункте 1.4. раздела «1. Общие положения»

- дополнить  абзац 2 «III  группа»  следующим подпунктом -  «исследования по контролю обьектов окружающей среды  и качества продукции»;

- дополнить   абзац 3 «IV группа» следующим подпунктом:  «- исследования по контролю качества продукции на наличие санитарно-показательных микроорганизмов; - ПЦР-исследования».

2. Пункт 2.1.1. изложить в редакции «Деятельность юридических лиц, независимо от организационно-правовых    форм   и   форм   собственности,   и   индивидуальных предпринимателей,  связанная с использованием ПБА III  -  IV  групп  и возбудителями паразитарных болезней…» и далее по тексту.

3. Исключить абзац 2 из пункта 2.1.2.

4. Пункт  2.1.3. абзац 3 дополнить и  изложить в редакции «хранение  ПБА III – IV групп должно осуществляться в помещении «заразной» зоны. В отдельных случаях по согласованию с контролирующими органами допускается их хранение в специально выделенном и оборудованном помещении "чистой" зоны, упакованными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к транспортированию ПБА III - IV групп»;

5. В п. 2.1.6.  в начале первого абзаца исключить слово «Диагностические».

6. Изложить пункт 2.2.3. в следующей редакции «Инженерно-технический персонал, дезинфекторы и санитарки структурного подразделения, осуществляющего деятельность с использованием ПБА III-IV групп, должны проходить вводные и периодические инструктажи по биологической безопасности по месту работы в соответствии с должностными обязанностями.

Допуск инженерно-технического персонала к обслуживанию оборудования оформляется на основании приказа руководителя организации один раз в два года».

7. В пункте 2.3.7. в третьем абзаце, в пункте боксированные помещения с предбоксами или помещения, оснащенные боксами биологической безопасности, знак «двоеточие» (:) заменить на знак «точка с запятой»(;),

8. В пункте 2.3.7. в третьем абзаце «помещение для гельминтологических исследований» изложить в редакции «помещение для паразитологических исследований»;

9. Пункт 2.3.9. изложить в следующей редакции «В лабораториях, проводящих исследования с ПБА только IV группы, в "заразной" зоне должны располагаться:

- комната для посевов;

- комната для проведения исследований с ПБА;

- комната для обеззараживания и стерилизации.

- душевая.

Обязательна маркировка автоклавов, столов, стеллажей и разделение движения инфекционного и чистого материалов во времени».

10. Второй абзац  пункта 2.3.11 изложить в следующей редакции «В помещении «заразной» зоны не допускается устройство подвесных потолков, не отвечающих указанным требованиям, и подпольных каналов».

11. П. 2.3.24 изложить в следующей редакции: «Помещения блока  для работы  и содержания  инфицированных животных, боксированные помещения, микробиологические комнаты, должны быть оборудованы автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на защитную эффективность, или боксами биологической безопасности II класса.

В отдельных случаях, для создания асептических условий в помещениях, фильтрами тонкой очистки могут оснащаться и приточные системы вентиляции».

12. Пункт 2.3.27. изложить в следующей редакции «Для поддержания нормируемых параметров микроклимата  разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах при условии их выключения на время работы с ПБА. Не допускается установка кондиционеров в комнатах для содержания зараженных животных».

13. Внести дополнения в пункт 2.3.31. «Помещения для исследований на кишечные протозоозы и гельминтозы должны быть оборудованы вытяжным шкафом».

14. Пункт 2.4.17. изложить в следующей редакции «Пробирки и флаконы со сгустками крови обеззараживаются с использованием дезинфицирующих растворов или с применением физических методов дезинфекции  с помощью оборудования, разрешенного для этих целей в установленном порядке. Вытряхивание необеззараженного сгустка крови из пробирки (флакона) запрещается. При погружении в дезинфицирующий раствор емкостей со сгустками крови необходимо соблюдать осторожность. Емкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранша вошла немного внутрь, и погружают ее в наклонном положении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздушные пузыри не образуются и емкость опускается на дно. После погружения всех емкостей пинцет обеззараживают».

15. В пункте 2.12.1.  первый абзац изложить в редакции «Дезинфекцию различных объектов при работе с ПБА III – IV групп   патогенности   осуществляют   физическим  (кипячение,  водяной насыщенный   пар  под  избыточным  давлением,  сухой  горячий  воздух, УФ-облучение),  химическим  (использование растворов дезинфицирующих средств) и биологическими (биологические овициды) методами».

16. В пункте 2.12.1. начало второго абзаца изложить в редакции: «Для  дезинфекции допускается использование только дезинфицирующих средств  и  дезинвазионных (биологических овицидов) средств и оборудования» и далее по тексту.

17. Пункт 2.12.3.  изложить в редакции:

«Дезинфекцию с использованием физического метода выполняют:

- паровым методом (в паровом стерилизаторе);

- воздушным методом (в воздушном стерилизаторе);

- паровоздушным методом (в дезинфекционной камере);

- УФ-облучением

- токами сверхвысокой частоты (СВЧ) (для отходов).

Допускается  кипячение в воде или в воде с добавлением натрия двууглекислого (сода пищевая) в дезинфекционном кипятильнике».