5 октября 2022 16:48:00 | санитарный надзор

Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» 03.10.2022 был проведен отбор проб атмосферного воздуха на количественный анализ у жилого дома № 3 по ул. Парковая в п. Костино. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат* исследований ± ∆ (Р 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м3 | Максимально-разовая | менее 0,09 | Не более 0,5 |
| Углерода оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | 0,60±0,15 | Не более 5 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0018 | Не более 0,01 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,3 |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,16 |

Возврат к списку новостей