17 марта 2014 13:52:43 | санитарный надзор

Специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Яранском районе в соответствии с ч. 5 ст. 32.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях проведено обследование помещения манежа муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа Яранского района Кировской области, расположенного по адресу: 612260 Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, 65.

В ходе проведения обследования помещения манежа установлено, что внутренняя отделка стен, полов в помещении беговой части помещения манежа не соответствует требованиями санитарных правил, длительное время в помещении не проводился косметический и капитальный ремонт, оконные рамы сгнили, не открываются, стены не оштукатурены с момента сдачи в эксплуатацию помещения, в стенах щели, кровля протекает, на стенах, потолке подтёки от протекающей кровли, полы бетонные, неровные, местами у стен обвалились, пол покрыт резиновыми пластинами, прилегают неровно, местами имеются выступы; вторая часть манежа (спортивный зал, шахматный клуб, раздевалки, душевые, лыжная база на втором этаже) находятся в аварийном состоянии, провалились деревянные полы, трещины в стенах, окна забиты досками, кровля протекает; не обеспечена исправность системы отопления, водоснабжения, отопительные трубы разморожены, деформированы, не закрыты решётками, окна не открываются, отключена система водоснабжения, вентиляционные каналы отсутствуют.

По результатам обследования помещения манежа Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа Яранского района Кировской области возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 6.4 КоАП РФ. Материалы дела для рассмотрения и принятия мер направлены в Яранский районный суд Кировской области.

Возврат к списку новостей