25 апреля 2014 14:17:48 | санитарный надзор

Управлением Роспотребнадзора по Кировской области в период подготовки к паводку исследовано 5239 проб водопроводной воды на санитарно-химические показатели, из них не соответствует гигиеническим нормативам 135 (2,6 %), на микробиологические показатели 1565 проб, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 7 (0,4%). Неудовлетворительные пробы водопроводной воды по санитарно-химическим показателям связаны с повышенным природным содержанием железа, бора, кремния, фторидов в подземных водах Кировской области и не связаны с паводковой ситуацией.

В период с 18 по 24 апреля 2014 года в Кировской области исследовано 312 проб воды из централизованных систем питьевого водоснабжения. Из них по санитарно-химическим показателям исследовано 178 проб, неудовлетворительных 13, что составило 7,3%, по микробиологическим показателям 239 проб, неудовлетворительных 3, что составило 1,3 %.

Несоответствие воды по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность) и органолептическим показателям (запах, привкус) установлено в разводящей сети г. Котельнича, пгт Шабалино, пгт Аркуль, пгт Безбожник, пгт Опарино, пгт Юрья.

В соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства на период пропуска паводковых вод Управлением согласованы временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства с указанием сроков отклонения.

Управлением организациям, эксплуатирующим водозаборные сооружения направлены информационные письма с рекомендациями:

- обеспечить проведение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды в полном объеме;

- обеспечить водозаборные сооружения водоподготовки достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;

- увеличить кратность лабораторных исследований на затопленных территориях;

- принимать меры по обеззараживанию питьевой воды незамедлительно после получения неудовлетворительных исследований по микробиологическим показателям;

- в случае необходимости ввести режим гиперхлорирования воды на затопленных территориях.

В настоящее время системы водоснабжения работают в штатном режиме, информация об аварийных ситуациях на сетях водоснабжения и отключениях от водоснабжения жилых и общественных зданий в оперативном режиме поступает в Управление и его территориальные отделы. Оперативная информация в ежедневном режиме направляется в Федеральную службу Роспотребнадзора.

Контроль за качеством питьевой воды в области будет продолжаться.

Возврат к списку новостей